{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Palloni"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Palloni","index":0,"n_rows":4,"n_cols":13,"rows_kept":4,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Data","Ora","Pallone","CO2rif","CO2ana","CO2","Ti","Te","Apertura","Flussi.","H2Orif","H2Oana","H2Oevp"]
["12/Sep/2026","09:34:28",5,{"v":471.2631578947368,"d":"471.26"},{"v":466,"d":"466.00"},{"v":-15.263157894736842,"d":"-15.26"},{"v":19.799999999999997,"d":"19.80"},{"v":19.515789473684215,"d":"19.52"},1000,{"v":8.201052631578946,"d":"8.20"},{"v":21.60000000000001,"d":"21.60"},{"v":21.89999999999999,"d":"21.90"},{"v":0.29999999999999716,"d":"0.30"}]
["12/Sep/2026","09:38:58",6,{"v":465.6825396825397,"d":"465.68"},{"v":459.7142857142857,"d":"459.71"},{"v":-15.968253968253968,"d":"-15.97"},{"v":21.339682539682542,"d":"21.34"},{"v":21.536507936507924,"d":"21.54"},1000,{"v":8.278412698412696,"d":"8.28"},{"v":21.69523809523812,"d":"21.70"},{"v":21.995238095238097,"d":"22.00"},{"v":0.30000000000000054,"d":"0.30"}]
["12/Sep/2026","09:43:29",7,{"v":469.3114754098361,"d":"469.31"},{"v":463.8524590163934,"d":"463.85"},{"v":-15.459016393442623,"d":"-15.46"},{"v":24.20491803278691,"d":"24.20"},{"v":23.900000000000016,"d":"23.90"},1000,{"v":5.6606557377049205,"d":"5.66"},{"v":21.727868852459018,"d":"21.73"},{"v":22.02131147540982,"d":"22.02"},{"v":0.2934426229508203,"d":"0.29"}]